| 一.技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量原理 | 示波法、听诊法 |  |
| 2 | 显示屏 | LCD显示 |  |
| 3 | 测量位置 | 左右上臂 |  |
| 4 | 适应手臂周长 | 10-52cm |  |
| 5 | 血压测量上限 | ≥299mmHg |  |
| 6 | 脉搏测量上限 | ≥199次/分 |  |
| 7 | 压力精度 | ≤±3mmHg |  |
| 8 | 脉搏精度 | ≤±5% |  |
| 9 | 不规则脉波检测功能 | 具备 |  |
| 10 | 测量过程中身体移动检测功能 | 具备 |  |
| 11 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于1次。记录维护保养报告留采购人备案。 |  |
| 12 | 维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。 |  |
| 13 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：2延长保修期。 |  |
| 14 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |  |
| 15 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |  |
| 16 | 技术手册 | 提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。 |  |
| 17 | 首次计量 | 负责设备首次计量，并取得相关证照 |  |
| 二 | 质保期 | ≥1年 |  |
| 三．其他 |  |  |  |
| 1 | 付款方式 | 付款方式：验收合格后，1个月内付款100% |  |