一 服务技术指标及要求

| 服务期 | 15天 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 病房楼地下二层水箱间，科研楼地下二层水箱间。 |
| 服务验收要求 | 每次现场服务工作完成后出具现场服务工作单，并由项目负责人验收现场工作完成情况后签字确认。 |
| 付款要求 | 清洗完毕，出具检测报告后，付款结算费用 |
| 服务方案 | 满足提出的服务要求，保证方案的完整性和可行性 |
| 应急响应预案 | 提供应急处理方案 |
| 人员配置方案 | 根据人员配置及要求部分内容提供人员配置方案 |
| 其他要求 | 针对本项目的安全防护措施方案和服务承诺 |

- 服务需求

  - 清洗水箱明细

| 序号 | 水箱尺寸 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体长4.9m，宽2.9m，高3.2m | 病房楼地下2层水箱间 |
| 2 | 箱体长2.1m，宽2.1m，高1.9m | 科研楼地下2层水箱间 |
| 3 |  |  |

- 服务要求

2.1 清洗人员需执行国家及北京市卫生局关于二次供水水箱清洗、消毒流程规定，按照工艺流程进行施工。

2.2 清洗、消毒工程所用的原材料，按北京市卫生局的规定，现用现制，消毒液存放时间不得超过24小时，保证施工质量。

2.3 清洗人员施工前由安全及技术人员做安全交底，保证水池内部灯光照明、空气流通及用电安全。清洗人员组作业前严禁饮酒或含酒精类物质。

二 资质审查内容

1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定：

（1）	具有独立承担民事责任的能力；

（2）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、本项目不接受联合体投标。不允许转包，不允许将部分项目分包。

*4、清洗人员应提供有效健康证和有限空间作业证（不可偏离条款）