| 序号 | 参数 | 科室需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员摆闸 | 1、尺寸：宽900mm*高965mm； 2、材质：不锈钢柱体；摆页采用亚克力板； 3、采用高强度无刷电机； 4、支持遥控器开关门、有线按钮开关门； 5、开关速度：1-3秒可调； 6、开门保持时间：1-60秒可调 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 质保期 | 不少于1年 |
| 2 | 到货要求 | 签订合同后15日内完成供货、安装、调试 |
| 3 | 安装验收要求 | 符合国家及行业相关标准 |
| 4 | 付款要求 | 安装调试并验收合格后7日内，支付100%。 |
| 5 | 培训服务要求 | 提供日常操作、维护、故障排查等培训 |
| 三. | 货物配置清单 | 数量 |
| 1 | 人员摆闸 | 1套 |