
技术指标及要求
	序号
	名称
	参数要求

	一、
	技术条款
	

	1
	空气压缩机
	1、机器容量：≥50L
2、功率：≥1100W
3、排气量：≥200L/min
4、转速：≥1380r/min
5、最大压力：0.8Mpa
6、整体重量：＜50kg

	二.
	商务条款
	

	1
	质保期
	不少于1年            

	2
	到货要求
	签订合同后15内完成供货、安装、调试  

	3
	安装验收要求
	提供产品出厂检验报告      

	4
	付款要求
	安装调试并验收合格后7日内，支付100%。 

	5
	培训服务要求
	提供日常操作、维护、故障排查、培训等服务。提供空气压缩机使用培训及指导。

	6
	其他售后要求
	需提供7*24小时上门售后服务，需提供每年不少于2次的例行检查。

	三.
	货物配置清单
	　数量

	1
	正压式空气呼吸器
	1台


1

