一 技术指标及要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 技术条款 |  |
| 1 | 灭火器 | 1、型号为8公斤MF/ABCE8 2、灭火等级为4A |
| 2 | 灭火毯 | 1、尺寸为1.2米*1.2米 2、材质为玻璃纤维 |
| 二. | 商务条款 |  |
| 1 | 质保期 | 不少于2年 |
| 2 | 到货要求 | 签订合同后15内完成供货 |
| 3 | 安装验收要求 | 提供产品检测报告 |
| 4 | 付款要求 | 安装调试并验收合格后7日内，支付100%。 |
| 5 | 培训服务要求 | 提供日常操作、维护培训等服务。 |
| 6 | 其他售后要求 | 需提供7*24小时上门售后服务，需提供每年不少于2次的例行检查。 |
| 三. | 货物配置清单 | 数量 |
| 1 | 8kg干粉灭火器 | 20具 |
|  | 1.2m*1.2m灭火毯 | 60块 |