一服务技术指标及要求

| 服务期 | 15天 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 公共浴室、19号院宿舍浴室。 |
| 服务验收要求 | 每次现场服务工作完成后出具现场服务工作单，并由项目负 责人验收现场工作完成情况后签字确认。 |
| 付款要求 | 服务完毕，出具验收单后，供应商提供发票后30日内付款 结算费用 |
| 服务方案 | 满足提出的服务要求，保证方案的完整性和可行性 |
| 应急响应预案 | 提供应急处理方案 |
| 人员配置方案 | 根据服务内容提供人员配置方案 |
| 其他要求 | 针对本项目的服务承诺 |

1.服务需求

1.1需调试及备份的淋浴刷卡授权系统位置及点位明细

| 楼宇 | 位置 | 点位数量 |
| --- | --- | --- |
| 公共浴室 | 男浴室 | 8 |
|  | 女浴室 | 12 |
| 19号院宿舍 | 男浴室 | 2 |
|  | 女浴室 | 1 |

2. 服务要求

2.1   供应商应按照院方要求及相关技术标准，对淋浴刷卡授权系统进行调试和数据备份，针 对调试和备份过程中出现的任何技术问题，供应商应及时进行排查、修复，采取必要的措施 确保授权系统能正常使用。

2.2具体服务时间以院方通知为准，供应商应在接收通知15天内上门服务。

2.3供应商应在服务完成后对院方使用人员进行培训，确保其能正确熟练的使用授权系统，并提供相关的技术文件和操作手册等资料；备份资料需正确移交给院方使用人员。