低密度头枕需求参数

| 序号 | 基本参数 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大小 | 与现有体位固定装置orfit 35755相匹配 |
| 2 | 形状 | 与现有体位固定装置orfit 35755相匹配 |
| 3 | 射线衰减 | ≤0.2% |
| 4 | 外形稳定性 | 每月形变量≤2mm |
| 5 | 磁共振兼容性 | 兼容 |
| 6 | 消毒 | 醇类消毒剂 |
| 7 | 质保 | ≥6个月 |