需求参数指标表

带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；

带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。

| 序号 | 参数指标 | 科室需求 |
| --- | --- | --- |
| 一. | 价格 |  |
| ★1 | 活塞式减压阀 | ≤0.426万元 |
| 二. | 技术部分 |  |
| 1 | 技术参数要求 |  |
| ▲1.1 | 口径 | DN100 |
| ▲1.2 | 长度 | 200mm |
| ▲1.3 | 国家标准 | GB/T 12244-2025 |
| ▲1.4 | 结构形式 | 活塞式，主阀活塞驱动，可带内置先导调压组件；活塞组件导向可靠，启闭灵活，无卡滞 |
| ▲1.5 | 接口 | 法兰连接，法兰密封面平整；阀体预留压力表接口（进出口各 1 个） |
| 1.6 | 阀体材质 | 黄铜 |
| 1.7 | 阀门类型 | 活塞式减压阀，依靠活塞感应下游压力驱动阀芯实现稳压，结构稳定，抗介质杂质能力优于薄膜式，适合冷水系统 |
| 1.8 | 压力表 | 0-2.5MPa |
| 1.9 | 质保期 | 不少于 1年，质保期内因产品制造质量问题免费更换 |
| 2 | 设备配置 |  |
| ★2.1 | 活塞式减压阀 | 1（个） |
|  | 供货资料 | 产品合格证、材质证明、压力试验报告、安装使用说明书。1（份） |
| 三. | 商务部分 |  |
| 1 | 验收要求 |  |
| 1.1 | 交货时限 | 自确定为供应商后7日内到货 |
| 1.2 | 生产日期 | 生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内 |
| 1.3 | 到货验收 | 供货商负责按院方要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常 |
| 1.4 | 质量验收 | 根据医院要求免费提供设备到货后的首次计量等必要验收检测，并向院方提供计量证书、检测报告等作为质量验收必要证明文件，设备保修期以质量验收合格之日起计算 |
| 2 | 培训要求 |  |
| 2 | 培训要求 | 对采购人免费提供不限次培训服务，包括但不限于使用操作、维修、维护、检测等 |
| 3 | 售后要求 |  |
| 3.1 | 质保期 | 原厂全保≥1年，附件原厂全保≥1年 |
| 3.2 | 设备安全 | 在使用期间，如发生因锂电池自燃或爆炸等不良事件造成设备损毁，须赔偿原配置要求的设备 |
| 3.3 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于1次，记录维护保养报告留采购人备案 |
| 3.4 | 维修响应 | 要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务，售后工程师报修后4小时内到场 |
| 3.5 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：3延长保修期 |
| 3.6 | 升级交互 | 免费开放所有数字通讯接口及协议，终身免费提供系统软件升级服务（如有） |
| 3.7 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师 |
| 3.8 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应 |
| 3.9 | 技术手册 | 免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询 |
| 四. | 其他 |  |
| 4.1 | 验收期限 | 货物全部交付后30天内完成验收 |
| 4.2 | 付款方式 | 验收合格后，支付项目总价款的100% |
| 4.3 | 是否允许进口 | 不涉及 |
| 4.4 | 是否专门面向中小企业 | 不涉及 |